## Registro Participante
F-PSEA-05A — HOJA DE REGISTRO DEL PARTICIPANTE
Código: F-PSEA-05A | 12 | Versión: 0.1 | ISO/IEC 17043:2023 §7.2.1.3(j), §7.3.1
ENCABEZADO DEL FORMULARIO — Completar antes de enviar
Ronda | RONDA 1
Código de participante asignado | PSEA-PP202601-P1
Fecha límite de respuesta
Enviar a (email coordinador) | wilsonsalasc@gmail.com
Coordinador de contacto | Wilson Rafael Salas, 3184767422
SECCIÓN 1 — Datos del participante (datos solo para autorización ingreso y comunicaciones)
Campo | Respuesta |  |  |  | Obligatorio
Nombre completo | John Alejandro Soto Gómez |  |  |  | ✅
Cédula / Documento de identidad | 98766572 |  |  |  | ✅
Teléfono celular | 3003036957 |  |  |  | ✅
Correo electrónico | jasotog@eafit.edu.co |  |  |  | ✅
Laboratorio / Entidad | SIATA |  |  |  | ✅
Cargo / Rol | Profesional Técnico |  |  |  | ✅
Acompañante (máximo 2 personas por laboratorio, incluyendo al titular)
Campo | Personal 1 |  | Personal 2
Nombre completo | Jonathan Vasquez Rodriguez
Cédula | 1020459867
Rol en la ronda | Profesional Técnico
SECCIÓN 2 — Analizadores
Campo | Analizador 1 | Analizador 2 | Analizador 3 | Analizador 4 | Analizador 4
Analito medido (CO / SO₂ / O₃ / NO / NO₂) | CO | SO2
Fabricante | TELEDYNE | TELEDYNE
Modelo / Referencia | T300 | T100
Número de serie | 4949 | 6641
Método US-EPA de referencia | RFCA-1093-093 | EQSA-0495-0100
Fecha última calibración (DD/MM/AAAA) | 9/02/2026 Verificación Multipunto | 11/03/2026 Verificación Multipunto
Certificado de calibración vigente (Sí / No) | N/A | N/A
Incertidumbre expandida U (k=2) declarada | Resultado Verificación Multipunto 121,4 ug/mg | Resultado Verificación Multipunto 3,8 ug/mg
Unidad de salida del equipo | PPM | PPB
NOTA: Los equipos deben haber sido calibrados con CRM trazables al SI. Se solicita traer el certificado de calibración vigente el día de la ronda.
SECCIÓN 3 — Instrumentos auxiliares y equipos adicionales
Descripción del equipo / instrumento | Marca / Modelo | Nro. Serie (si aplica) | Cantidad
Ejemplos: computador portátil, cilindros de calibración propios, calibrador dinámico, aire cero, reguladores, UPS, multímetro, etc.
Calibrador Dinámico | TELEDYNE | 5755 | 1
Generador de Aire Cero | TELEDYNE | 2743 | 1
Cilindro de gases | MESA | JJ17536 | 1
Caudalimetro | TSI | 53302207018 | 1
Computador portátil | Lenovo E14 / Dell Latitud 5420 | PF39ST3K / 9DPJXD3 | 2
SECCIÓN 4 — Logística
Campo | Respuesta |  |  |  | Obligatorio
Medio de transporte al sitio (vehículo propio / taxi / transporte público / otro) | Camioneta placa blanca |  |  |  | ✅
Hora estimada de llegada | 9:00 a 10:00 |  |  |  | ✅
Requiere estacionamiento (Sí/No — indicar tipo de vehículo si aplica) | Si |  |  |  | ⬜ Opcional
Observaciones / requerimientos especiales |  |  |  |  | ⬜ Opcional
SECCIÓN 5 — Declaraciones (marcar cada ítem antes de devolver el formulario)
☐ | Confidencialidad: Me comprometo a no divulgar resultados propios ni de otros participantes hasta la publicación oficial del informe
☐ | Disponibilidad de equipos: Confirmo que los equipos declarados en la Sección 2 estarán disponibles y operativos en las fechas indicadas.
☐ | Veracidad de datos: Los datos suministrados en este formulario son verídicos y están actualizados.
☐ | Acuerdo de anonimato: Entiendo que mis resultados serán reportados con mi código de participante y no con mi nombre en el informe final.
Nombre y firma: | Alejandro Soto Gómez |  | Fecha: | 2026-04-17