## Registro Participante
F-PSEA-05A — HOJA DE REGISTRO DEL PARTICIPANTE
Código: F-PSEA-05A | 12 | Versión: 0.1 | ISO/IEC 17043:2023 §7.2.1.3(j), §7.3.1
INSTRUCCIÓN GENERAL: Este formulario tiene dos usos: (1) plantilla maestra en docs/prueba_piloto/ y (2) formulario enviable a cada participante. Puede implementarse como Google Form o enviarse como .docx/.pdf. Antes de enviar: personalizar el ENCABEZADO con código de ronda, fecha límite y contacto del coordinador.
ENCABEZADO DEL FORMULARIO — Completar antes de enviar
Ronda | RONDA 1
Código de participante asignado
Fecha límite de respuesta
Enviar a (email coordinador)
Coordinador de contacto | [Nombre — Teléfono — Email]
SECCIÓN 1 — Datos del participante (datos solo para autorización ingreso y comunicaciones)
Campo | Respuesta |  |  | Obligatorio
Nombre completo |  |  |  | ✅
Cédula / Documento de identidad |  |  |  | ✅
Teléfono celular |  |  |  | ✅
Correo electrónico |  |  |  | ✅
Laboratorio / Entidad |  |  |  | ✅
Cargo / Rol |  |  |  | ✅
Acompañante (máximo 2 personas por laboratorio, incluyendo al titular)
Campo | Acompañante 1 |  | Acompañante 2
Nombre completo
Cédula
Rol en la ronda
SECCIÓN 2 — Analizadores a traer (1 fila por equipo, agregar filas si trae más de 3)
Campo | Analizador 1 | Analizador 2 | Analizador 3
Analito medido (CO / SO₂ / O₃ / NO / NO₂)
Fabricante
Modelo / Referencia
Número de serie
Principio de medición (NDIR, UV fotométrico, quimiluminiscencia, etc.)
Método US-EPA de referencia
Fecha última calibración (DD/MM/AAAA)
Certificado de calibración vigente (Sí / No)
Incertidumbre expandida U (k=2) declarada
Unidad de salida del equipo
NOTA: Los equipos deben haber sido calibrados con CRM trazables al SI. Se solicita traer el certificado de calibración vigente el día de la ronda.
SECCIÓN 3 — Instrumentos auxiliares y equipos adicionales
Descripción del equipo / instrumento | Marca / Modelo | Nro. Serie (si aplica) | Cantidad
Ejemplos: computador portátil, cables de alimentación y señal, herramientas, cilindros de calibración propios (span y zero), reguladores, UPS, multímetro, etc.
SECCIÓN 4 — Logística
Campo | Respuesta |  |  | Obligatorio
Medio de transporte al sitio (vehículo propio / taxi / transporte público / otro) |  |  |  | ✅
Fecha estimada de llegada con equipos (DD/MM/AAAA) |  |  |  | ✅
Hora estimada de llegada |  |  |  | ✅
Requiere ayuda para el montaje del equipo (Sí / No) |  |  |  | ✅
Requiere estacionamiento (Sí/No — indicar tipo de vehículo si aplica) |  |  |  | ⬜ Opcional
Observaciones / requerimientos especiales |  |  |  | ⬜ Opcional
SECCIÓN 5 — Declaraciones (marcar cada ítem antes de devolver el formulario)
☐ | Condiciones de participación: He leído y acepto las condiciones de participación descritas en el protocolo EA CALAIRE-EA (DG-PSEA-01).
☐ | Confidencialidad: Me comprometo a no divulgar resultados propios ni de otros participantes hasta la publicación oficial del informe (P-PSEA-26).
☐ | Disponibilidad de equipos: Confirmo que los equipos declarados en la Sección 2 estarán disponibles y operativos en las fechas indicadas.
☐ | Veracidad de datos: Los datos suministrados en este formulario son verídicos y están actualizados.
☐ | Acuerdo de anonimato: Entiendo que mis resultados serán reportados con mi código de participante y no con mi nombre en el informe final.
Nombre y firma: |  |  | Fecha:
SECCIÓN 6 — Para uso interno CALAIRE-EA ⚠ NO ENVIAR AL PARTICIPANTE
Campo | Valor
Formulario recibido el (DD/MM/AAAA)
Código asignado (P1, P2, …)
Ingreso a la U gestionado (Sí / No / Pendiente)
Puesto de trabajo asignado en manifold (Puerto #)
Observaciones del coordinador
Datos consolidados en F-PSEA-07 (Sí / Pendiente)
Control de versiones
Versión | Fecha | Descripción del cambio | Elaboró | Revisó / Aprobó
0.1 | 2026-04-09 | Skeleton inicial basado en benchmarking ERLAP/Barbiere | CALAIRE-EA | —
1.0 | [FECHA] | Versión para envío en prueba piloto | [Nombre] | [Nombre]

## Instrucciones Envío
Instrucciones de envío — F-PSEA-05A
1. | Personalizar el ENCABEZADO con el código de ronda, fecha límite y contacto del coordinador.
2. | Enviar preferiblemente como Google Form (versión digital) o como archivo .docx/.pdf por correo electrónico.
3. | Incluir en el correo de envío: • El protocolo resumido de participación (referencia: DG-PSEA-01 extracto) • Los requisitos de ingreso a la Universidad • El contacto del coordinador para preguntas
4. | Fecha límite de respuesta recomendada: 7 días naturales antes de la ronda.
5. | Al recibir el formulario diligenciado, registrar en F-PSEA-07 (Lista Maestra de Participantes).
FECHAS PILOTO CONFIRMADAS: • Ronda Simple (CO, SO₂): Sem. 1 — 20 al 25 abr — P1 = SIATA • Ronda Compleja F1 (O₃, NO, NO₂): Sem. 2 — 27 abr al 2 may — P1+P2 = SIATA+UPB • Ronda Compleja F2 (CO, SO₂): cierre Sem. 2 — P2 = UPB ⚠ Envío urgente del paquete pre-ronda: antes del 13 abr 2026