# P-PSEA-03 Control de registros y evidencias del PEA

## Objetivo

Definir como se identifican, clasifican, registran, verifican y cierran los registros y evidencias generadas por rondas, eventos o periodos del Programa de Ensayos de Aptitud para Gases Contaminantes Criterio.

## Alcance

Aplica a registros, formatos diligenciados, evidencias tecnicas, exportaciones digitales, anexos CSV conservados y soportes trazables generados durante la planificacion, ejecucion, analisis, informe y gestion de casos del PEA. No lista el universo documental maestro del sistema; esa funcion corresponde a P-PSEA-02.

## Principios de control

- Cada evidencia debe asociarse con una ronda, evento o periodo de control.

- Cada registro debe tener codigo o identificador, origen, responsable, fecha de generacion, ubicacion y estado.

- Los formatos maestros no se tratan como evidencia hasta que son diligenciados, exportados o emitidos para una ronda especifica.

- Los datos provenientes de calaire-app y pt_app deben conservar trazabilidad de aplicativo, version o exportacion cuando aplique.

- Los CSV tecnicos solo se conservan como evidencia cuando soportan una decision, calculo, validacion, trazabilidad de datos o reconstruccion del resultado.

- La matriz de evidencias se actualiza antes del cierre documental de la ronda y antes de emitir el informe final.

## Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Coordinacion del PEA | Definir la evidencia requerida para cada ronda y aprobar el cierre documental. |
| Responsable tecnico de ronda | Verificar que los registros tecnicos esten completos, fechados y vinculados al flujo operativo. |
| Responsable de datos / aplicativos | Conservar exportaciones, registros de preprocesamiento, datasets oficiales y salidas de pt_app. |
| Responsable SGC | Revisar consistencia documental, codificacion, control de cambios, casos de queja, no conformidad o apelacion. |
| Participante | Registrar informacion solicitada en calaire-app y remitir aclaraciones cuando se requiera correccion trazable. |

## Flujo de control de registros y evidencias

- Apertura de ronda o evento: se crea identificador de ronda, se define carpeta operativa y se relacionan formatos esperados.

- Planificacion: se registran calendario, cronograma, ficha digital, plan de ronda, participacion y anexos tecnicos.

- Ejecucion tecnica: se conservan registros de preparacion/control del item, datos reportados y soportes de homogeneidad/estabilidad.

- Flujo digital: se controlan exportaciones desde calaire-app, registros de preprocesamiento, subformatos H/E y dataset oficial consolidado conforme a P-PSEA-08.

- Analisis e informe: se verifica que resultados, graficas, tablas, criterios de desempeno e informe final tengan soporte trazable.

- Casos SGC: se registran quejas, apelaciones, trabajo no conforme, no conformidades, acciones correctivas o indicios de colusion cuando se presenten.

- Cierre: se valida completitud, ubicacion, version, responsable y estado de cada evidencia antes del cierre de ronda.

## Clasificacion de registros y evidencias

| Clase | Descripcion | Ejemplos | Control minimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro oficial | Evidencia formal de una actividad, decision, resultado o comunicacion del PEA. | F-PSEA-03, F-PSEA-05, F-PSEA-13, actas o comunicaciones formales. | Codigo, ronda, fecha, responsable, version/estado y ubicacion. |
| Evidencia tecnica | Soporte que demuestra preparacion, medicion, analisis o verificacion tecnica. | F-PSEA-07, F-PSEA-10, F-PSEA-11, F-PSEA-12. | Trazabilidad de equipo/dato, responsable tecnico y relacion con procedimiento. |
| Anexo digital trazable | Archivo digital conservado para reconstruir el flujo de datos o verificar resultados. | CSV exportado, CSV preprocesado, dataset consolidado, salida H/E. | Origen, aplicativo, fecha, version, ruta y relacion con P-PSEA-08. |
| Soporte administrativo | Evidencia de gestion de participantes, agenda, comunicaciones o casos SGC. | F-PSEA-02, F-PSEA-14, F-PSEA-15. | Responsable, fecha, asunto, estado y relacion con procedimiento aplicable. |
| Archivo transitorio | Archivo temporal usado para trabajo operativo sin valor de evidencia permanente. | Borradores intermedios, descargas duplicadas, pruebas de carga. | No se conserva como evidencia; se depura o se deja fuera del cierre. |

## Matriz resumen de registros y evidencias

| Codigo / evidencia | Nombre | Origen | Momento de generacion | Responsable primario | Tipo de evidencia | Relacion documental |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-PSEA-01 | Calendario global de ronda | calaire-app / planificacion | Apertura y planificacion | Coordinacion del PEA | Soporte administrativo | P-PSEA-04, F-PSEA-05 |
| F-PSEA-02 | Cronograma detallado de ronda | calaire-app / formato maestro | Planificacion detallada | Coordinacion del PEA | Soporte administrativo / evidencia de planificacion | P-PSEA-04, F-PSEA-05 |
| F-PSEA-03 | Registro de participacion | calaire-app | Inscripcion, confirmacion y cierre de participacion | Coordinacion del PEA | Registro oficial | P-PSEA-04, P-PSEA-05, F-PSEA-09 |
| F-PSEA-04 | Equipos e instrumentos | Participante / calaire-app | Inscripcion tecnica y preparacion de analisis | Participante / Responsable tecnico | Evidencia tecnica | F-PSEA-03, F-PSEA-09, P-PSEA-08 |
| F-PSEA-05 | Plan de ronda EA | Coordinacion del PEA | Antes de ejecucion | Coordinacion del PEA | Registro oficial de planificacion | P-PSEA-04, F-PSEA-01, F-PSEA-02 |
| F-PSEA-05A | Hoja de registro del participante | Participante / anexo operativo | Durante registro o ejecucion | Participante / Coordinacion | Registro auxiliar | F-PSEA-05, F-PSEA-07 |
| F-PSEA-06 | Ficha digital de ronda EA | calaire-app | Apertura y actualizacion de ronda | Coordinacion / Responsable aplicativo | Registro digital estructurado | P-PSEA-04, DG-PSEA-02 |
| F-PSEA-07 | Preparacion y control del item | Responsable tecnico | Preparacion y control del item gaseoso | Responsable tecnico | Evidencia tecnica | P-PSEA-06, P-PSEA-07 |
| F-PSEA-08 | Datos reportados por participante | Participante / calaire-app | Reporte de resultados por participante | Participante | Registro oficial de datos reportados | I-PSEA-02, P-PSEA-08 |
| F-PSEA-09 | Datos de participantes exportados para analisis PT | calaire-app | Transferencia a pt_app | Responsable de datos | Anexo digital trazable | I-PSEA-03, P-PSEA-08 |
| F-PSEA-10 | Registro de preprocesamiento de datos | pt_app | Preprocesamiento | Responsable de datos | Evidencia tecnica | I-PSEA-04, P-PSEA-08 |
| F-PSEA-11 | Homogeneidad y estabilidad del item | pt_app / responsable tecnico | Evaluacion H/E | Responsable tecnico / Responsable de datos | Evidencia tecnica | P-PSEA-06, P-PSEA-07 |
| F-PSEA-11A | Datos preprocesados de homogeneidad | pt_app | Preprocesamiento H/E | Responsable de datos | Anexo digital trazable | F-PSEA-11, P-PSEA-08 |
| F-PSEA-11B | Datos preprocesados de estabilidad | pt_app | Preprocesamiento H/E | Responsable de datos | Anexo digital trazable | F-PSEA-11, P-PSEA-08 |
| F-PSEA-11C | Resultados de homogeneidad | pt_app | Evaluacion H/E | Responsable tecnico / datos | Evidencia tecnica | F-PSEA-11, P-PSEA-07 |
| F-PSEA-11D | Resultados de estabilidad | pt_app | Evaluacion H/E | Responsable tecnico / datos | Evidencia tecnica | F-PSEA-11, P-PSEA-07 |
| F-PSEA-12 | Datos oficiales consolidados para evaluacion de aptitud | pt_app | Cierre de preprocesamiento | Responsable de datos | Dataset oficial / evidencia tecnica | P-PSEA-07, P-PSEA-08, F-PSEA-13 |
| F-PSEA-13 | Informe final de resultados | pt_app / Coordinacion | Cierre y emision | Coordinacion / Responsable tecnico | Registro oficial | P-PSEA-09, P-PSEA-07 |
| F-PSEA-14 | Registro caso de queja o NC segun aplique | Coordinacion / SGC | Cuando se presenta caso | Responsable SGC | Registro de gestion | P-PSEA-15, P-PSEA-17 |
| F-PSEA-15 | Registro de apelaciones | Coordinacion / SGC | Cuando se presenta apelacion | Responsable SGC | Registro de gestion | P-PSEA-18 |
| F-PSEA-16 | Matriz de competencia y autorizacion | Responsable SGC | Antes y durante ejecucion | Responsable SGC | Matriz de soporte | P-PSEA-20 |
| F-PSEA-17 | Evaluacion de proveedores criticos | Responsable SGC | Seleccion/evaluacion de proveedor | Responsable SGC | Registro de gestion | P-PSEA-21 |
| CSV exportado desde calaire-app | Exportacion operativa de datos | calaire-app | Transferencia a analisis | Responsable de datos | Anexo digital trazable si se conserva | P-PSEA-08, F-PSEA-09 |
| CSV preprocesado o consolidado | Archivo de trabajo reproducible | pt_app | Preprocesamiento / consolidacion | Responsable de datos | Evidencia tecnica si soporta resultados | P-PSEA-08, F-PSEA-10, F-PSEA-12 |

## Matriz operativa anexa por ronda

Para cada ronda o evento se debe mantener una matriz operativa con los siguientes campos minimos:

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| ronda_evento | Identificador de ronda, evento o periodo. |
| codigo_evidencia | Codigo F-PSEA, identificador de CSV o identificador de soporte. |
| nombre_evidencia | Nombre operativo del registro o archivo conservado. |
| origen | Aplicativo, responsable, participante, procedimiento o fuente. |
| fecha_generacion | Fecha de diligenciamiento, exportacion, emision o cierre. |
| responsable | Rol o persona responsable del registro. |
| ubicacion | Ruta, enlace o repositorio donde queda conservado. |
| estado | pendiente, en_revision, completo, observado, cerrado o retirado. |
| relacion_documental | Procedimiento, formato o informe que usa la evidencia. |
| observaciones | Correcciones, sustituciones, restricciones de confidencialidad o notas de trazabilidad. |

## Verificacion de completitud

Antes de cerrar una ronda se debe confirmar que:

- El cronograma detallado (F-PSEA-02) refleja actividades, responsables, fechas y dependencias relevantes.

- El registro de participacion (F-PSEA-03) incluye inscripcion, confirmacion, datos de contacto, estado de participacion y resultado final de cada laboratorio.

- Las exportaciones desde calaire-app estan vinculadas con los registros de participantes, equipos y datos reportados.

- El registro de preprocesamiento (F-PSEA-10) identifica entradas, salidas, fecha, version de herramienta y responsable.

- Los registros H/E (F-PSEA-11, F-PSEA-11A-D) quedan asociados con el item de ensayo, los datos procesados y los resultados aplicables.

- El dataset oficial (F-PSEA-12) coincide con el insumo usado para calculos de desempeno e informe final.

- El informe final (F-PSEA-13) cita o conserva las evidencias que soportan los resultados.

- Los casos de queja, apelacion, no conformidad o trabajo no conforme quedan registrados cuando apliquen.

## Control de cambios, correcciones y sustituciones

Cuando una evidencia se corrija o sustituya, la matriz operativa debe conservar:

- identificador de la evidencia reemplazada;

- razon de la correccion;

- fecha y responsable de la sustitucion;

- ubicacion de la version vigente;

- decision sobre conservacion o retiro de la version anterior.

Las correcciones de datos reportados por participantes deben conservar trazabilidad de comunicacion y autorizacion, sin modificar silenciosamente el registro original.

## Documentos relacionados

| Codigo | Relacion |
| --- | --- |
| P-PSEA-02 | Matriz documental maestra; diferencia documentos controlados de evidencias por ronda. |
| P-PSEA-04 | Planificacion que genera registros de cronograma, participacion, ficha y plan de ronda. |
| P-PSEA-06 | Preparacion y control del item que genera evidencias tecnicas. |
| P-PSEA-07 | Diseno estadistico que usa H/E, dataset oficial y resultados. |
| P-PSEA-08 | Flujo tecnico de datos digitales y clasificacion de CSV/anexos. |
| P-PSEA-09 | Generacion y emision del informe final. |
| DG-PSEA-02 | Aplicativo de origen para participantes, cronograma y datos reportados. |
| DG-PSEA-03 | Aplicativo de preprocesamiento, analisis e informe. |
| F-PSEA-02 | Cronograma detallado de ronda. |
| F-PSEA-03 | Registro de participacion. |

## Limites

- No lista todos los documentos maestros del SGC; esa funcion corresponde a P-PSEA-02.

- No define criterios estadisticos ni reglas de decision; esa funcion corresponde a P-PSEA-07.

- No describe el flujo tecnico interno de aplicativos; esa funcion corresponde a P-PSEA-08 y sus instructivos asociados.

- No reemplaza el control documental institucional de version, aprobacion, retencion o disposicion final.