# F-PSEA-08 — Registro de Preparación del Ítem

Código: F-PSEA-08
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Registro de la preparación/generación de cada ítem PT utilizado en la ronda. Para CALAIRE-EA (atmósferas generadas in situ): identifica el CRM utilizado, certificado del CRM, sistema de dilución, caudales configurados, concentración objetivo, concentración medida con método de referencia, condiciones ambientales (T, P, HR), fecha/hora, operador y criterio de aceptación. Soporta la trazabilidad metrológica.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.1 |
| ISO 13528:2022 | — |

Justificación: Trazabilidad de la preparación del ítem

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md