# F-PSEA-09 — Registro de Homogeneidad

Código: F-PSEA-09
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Registro de las pruebas de homogeneidad del ítem PT conforme a ISO 13528 Anexo B, adaptado a atmósferas generadas in situ. Incluye: ≥10 atmósferas independientes al mismo setpoint, réplicas de medición (≥2 por atmósfera), cálculo de s_hom, verificación del criterio s_hom ≤ 0,3 × σ_pt, decisión de conformidad, fecha, operador y aprobación. Formato de registro para I-PSEA-10.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.2 |
| ISO 13528:2022 | Anexo B |

Justificación: Evidencia del estudio de homogeneidad

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md