# F-PSEA-08 — Registro de Preparación del Ítem

Código: F-PSEA-08
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R1)
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Registro de la preparación/generación de cada ítem PT utilizado en la ronda. Para CALAIRE-EA (atmósferas generadas in situ): identifica el CRM utilizado, certificado del CRM, sistema de dilución, caudales configurados, concentración objetivo, concentración medida con método de referencia, condiciones ambientales (T, P, HR), fecha/hora, operador y criterio de aceptación. Soporta la trazabilidad metrológica.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.1 |
| ISO 13528:2022 | — |

Justificación: Trazabilidad de la preparación del ítem

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Simple

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Tipo de ítem PT | Atmósferas generadas in situ |
| Sistema generador | Calibrador dinámico / T700 o equivalente |
| Analitos | CO, SO₂ |
| CRM fuente | Cilindros certificados de CO y SO₂ (certificados vigentes) |
| Modo de generación | Dilución dinámica desde CRM |
| Caudal de dilución | Por configurar según nivel objetivo |
| Condiciones ambientales | T, P, HR del laboratorio a registrar |

### Campos a completar

- Identificación del CRM (número de cilindro, certificado, fecha vencimiento) — CO

- Identificación del CRM (número de cilindro, certificado, fecha vencimiento) — SO₂

- Sistema de dilución utilizado (modelo, serie, calibración vigente)

- Caudales configurados (Q_CRM, Q_dilución, Q_total)

- Concentración objetivo (setpoint) por analito

- Concentración medida (método de referencia) por analito

- Condiciones ambientales: T (°C), P (kPa), HR (%)

- Fecha y hora de generación

- Operador responsable

- Criterio de aceptación: diferencia ≤ 2% del valor nominal

- Verificación de trazabilidad metrológica completa