# F-PSEA-13 — Hoja de Revisión de Datos

Código: F-PSEA-13
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R1)
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Formato para la revisión sistemática de los datos reportados por los participantes antes del análisis estadístico. Incluye checklist de: verificación de unidades, formato numérico, cifras significativas, consistencia interna, identificación de posibles errores de transcripción, datos faltantes, y decisiones sobre datos sospechosos (con justificación documentada). Soporte de I-PSEA-06.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.4.1 |
| ISO 13528:2022 | 6 |

Justificación: Evidencia de la revisión pre-análisis

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Simple

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Participante | P1 = SIATA |
| Analitos | CO, SO₂ |
| Revisión esperada | Unidades, formato numérico, plausibilidad |

### Checklist de revisión

- Verificación de unidades (¿μmol/mol o mg/m³? ¿consistente con instrucciones?)

- Verificación de formato numérico (¿separador decimal correcto?)

- Verificación de cifras significativas (¿coherente con incertidumbre?)

- Plausibilidad del resultado CO (¿dentro de rango esperable?)

- Plausibilidad del resultado SO₂ (¿dentro de rango esperable?)

- Consistencia interna (¿incertidumbre coherente con el método?)

- Errores de transcripción detectados (ninguno / corregidos)

- Datos faltantes (ninguno / documentar)

- Datos sospechosos identificados (ninguno / justificar decisión)

- Completitud del formato (todos los campos diligenciados)

- Firma del revisor y fecha