# F-PSEA-10 — Registro de Estabilidad

Código: F-PSEA-10
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R2 — Fase 1)
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Registro de las pruebas de estabilidad del ítem PT conforme a ISO 13528 Anexo B, adaptado al esquema in situ. Cubre tres modalidades: (1) estabilidad intrajornada del sistema generador, (2) estabilidad durante la ventana de medición, (3) estabilidad por transporte (solo si aplica envío de cilindros). Registra: mediciones inicio/fin, cálculo de |x̄_inicio − x̄_fin|, verificación del criterio ≤ 0,3 × σ_pt, decisión, fecha y operador. Formato de I-PSEA-10.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.2 |
| ISO 13528:2022 | Anexo B |

Justificación: Evidencia del estudio de estabilidad

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Compleja Fase 1

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Analitos | O₃, NO, NO₂ |
| Tipo de estabilidad | Multijornada (2–3 jornadas de medición) |
| Criterio de aceptación | ¦x̄_inicio − x̄_fin¦ ≤ 0,3 × σ_pt por analito |
| O₃ — atención especial | Gas reactivo, requiere monitoreo continuo de deriva |
| NO/NO₂ | Verificar estabilidad del convertidor y ausencia de artefactos |

### Campos a completar

- Mediciones inicio Jornada 1 — O₃, NO, NO₂ (media de n réplicas)

- Mediciones fin Jornada 1 — O₃, NO, NO₂

- Mediciones inicio Jornada 2 — O₃, NO, NO₂

- Mediciones fin Jornada 2 — O₃, NO, NO₂

- (Si aplica) Mediciones Jornada 3 — O₃, NO, NO₂

- Monitoreo de deriva de O₃ entre jornadas (¿requiere corrección?)

- Cálculo de |x̄_inicio − x̄_fin| para O₃, NO, NO₂

- Verificación por analito: |Δx̄| ≤ 0,3 × σ_pt

- Decisión de conformidad por analito (CONFORME / NO CONFORME)

- Notas especiales sobre estabilidad de O₃ (reactividad, fotólisis)

- Fecha, operador y firma de aprobación