# F-PSEA-14 — Hoja de Cálculo y Aprobación Estadística

Código: F-PSEA-14
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R2 — Fase 1)
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Registro formal de los cálculos estadísticos realizados para cada ronda y la aprobación de los resultados. Incluye: datos de entrada, algoritmo utilizado (A/B/C), estadísticos robustos calculados (media/mediana, s/NIQR), valor asignado x_pt, σ_pt, scores de cada participante (z, z’, ζ), prueba de Grubbs, gráficos generados, verificación de consistencia, y firma de aprobación del estadístico responsable. Vinculado al aplicativo R/Shiny.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.4.2 |
| ISO 13528:2022 | 7, 8, 9 |

Justificación: Registro de cálculos: x_pt, sigma_pt, z, decisión estadística

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Compleja Fase 1

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Método valor asignado | CRM + dilución para NO/NO₂; generador UV + SRN para O₃ |
| σ_pt | σ_pt = δ_E / 3 (EQA goal approach) por analito |
| Algoritmo estadístico | Algoritmo B (robusto, ISO 13528 §7) si n<15 |
| Participantes | P1 + P2 (n=2) |
| Scores | z, z’ para P1 y P2 en O₃, NO, NO₂ |
| Total scores | 6 (3 analitos × 2 participantes) |

### Campos a completar — Cálculos por analito

- O₃: x_pt, u(x_pt), σ_pt, z-score P1, z-score P2

- NO: x_pt, u(x_pt), σ_pt, z-score P1, z-score P2

- NO₂: x_pt, u(x_pt), σ_pt, z-score P1, z-score P2

### Campos a completar — Aprobación

- Algoritmo B aplicado (documentar entrada/salida) si n<15

- Interpretación de scores por participante y analito

- |z| ≤ 2.0 → Satisfactorio; 2.0 < |z| < 3.0 → Cuestionable; |z| ≥ 3.0 → No satisfactorio

- Gráficos generados (exportados desde CALAIRE-APP): z-score por analito

- Verificación de consistencia de cálculos (6 scores)

- Comparabilidad de resultados P1 vs P2

- Firma de aprobación del estadístico responsable

- Aprobación por dirección técnica