# F-PSEA-09 — Registro de Homogeneidad

Código: F-PSEA-09
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: NO EJECUTADA en EA-PP2026-R2 — P2 (UPB) diferido a siguiente ronda
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Registro de las pruebas de homogeneidad del ítem PT conforme a ISO 13528 Anexo B, adaptado a atmósferas generadas in situ. Incluye: ≥10 atmósferas independientes al mismo setpoint, réplicas de medición (≥2 por atmósfera), cálculo de s_hom, verificación del criterio s_hom ≤ 0,3 × σ_pt, decisión de conformidad, fecha, operador y aprobación. Formato de registro para I-PSEA-10.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.2 |
| ISO 13528:2022 | Anexo B |

Justificación: Evidencia del estudio de homogeneidad

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Compleja Fase 2

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Analitos | CO, SO₂ |
| Número de atmósferas | ≥10 generadas al mismo setpoint |
| Réplicas por atmósfera | ≥2 |
| Criterio de aceptación | s_hom ≤ 0,3 × σ_pt |
| Nota | Mismos criterios que Ronda Simple |

### Campos a completar

- Setpoint de generación (concentración objetivo) — CO

- Setpoint de generación (concentración objetivo) — SO₂

- Tabla de dato crudo: atmósfera #, réplica 1, réplica 2 (mínimo) — CO

- Tabla de dato crudo: atmósfera #, réplica 1, réplica 2 (mínimo) — SO₂

- Cálculo de s_hom para CO

- Cálculo de s_hom para SO₂

- Verificación: s_hom(CO) ≤ 0,3 × σ_pt(CO)

- Verificación: s_hom(SO₂) ≤ 0,3 × σ_pt(SO₂)

- Decisión de conformidad (CONFORME / NO CONFORME)

- Fecha, operador y firma de aprobación