# F-PSEA-11 — Registro de Envío y Recepción

Código: F-PSEA-11
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: NO EJECUTADA en EA-PP2026-R2 — P2 (UPB) diferido a siguiente ronda
Oleada: 1
Prioridad: 🟠 Alta

## Descripción

Registro para documentar el envío y recepción de ítems PT (si aplica envío físico) o la llegada/registro del participante al sitio (para esquema in situ). Incluye: identificación del ítem/participante, fecha y hora de despacho/llegada, verificación de integridad, acuse de recibo, condiciones de transporte/almacenamiento, y observaciones. Soporte documental de P-PSEA-10.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.3, 7.3.4 |
| ISO 13528:2022 | — |

Justificación: Trazabilidad del despacho y recepción

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Compleja Fase 2

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Modalidad | In situ — reconfiguración de equipos del participante |
| Participante | P2 = UPB |
| Equipos a reconfigurar | 2 analizadores (1 CO, 1 SO₂) — post-devolución equipos O₃/NO/NO₂ |
| Transporte | No aplica transporte de ítems PT (in situ) |
| Nota | P2 ya se encuentra en sitio tras Fase 1 — registrar cambio de configuración |

### Campos a completar

- Fecha y hora de reconfiguración de equipos P2

- Identificación de los equipos del participante reconfigurados

  - Equipo 1: analizador CO (marca, modelo, serie)

  - Equipo 2: analizador SO₂ (marca, modelo, serie)

- Verificación de estado post-devolución de equipos O₃/NO/NO₂

- Registro de cambio de configuración (de O₃/NO/NO₂ a CO/SO₂)

- Verificación de calibración vigente para CO y SO₂

- Acuse de recibo / confirmación de configuración

- Observaciones sobre transición Fase 1 → Fase 2

- Nombre y firma del responsable del PEA