# F-PSEA-10 — Registro de Estabilidad

Código: F-PSEA-10
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Registro de las pruebas de estabilidad del ítem PT conforme a ISO 13528 Anexo B, adaptado al esquema in situ. Cubre tres modalidades: (1) estabilidad intrajornada del sistema generador, (2) estabilidad durante la ventana de medición, (3) estabilidad por transporte (solo si aplica envío de cilindros). Registra: mediciones inicio/fin, cálculo de |x̄_inicio − x̄_fin|, verificación del criterio ≤ 0,3 × σ_pt, decisión, fecha y operador. Formato de I-PSEA-10.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.2 |
| ISO 13528:2022 | Anexo B |

Justificación: Evidencia del estudio de estabilidad

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md