# F-PSEA-10 — Registro de Estabilidad

Código: F-PSEA-10
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R1)
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Registro de las pruebas de estabilidad del ítem PT conforme a ISO 13528 Anexo B, adaptado al esquema in situ. Cubre tres modalidades: (1) estabilidad intrajornada del sistema generador, (2) estabilidad durante la ventana de medición, (3) estabilidad por transporte (solo si aplica envío de cilindros). Registra: mediciones inicio/fin, cálculo de |x̄_inicio − x̄_fin|, verificación del criterio ≤ 0,3 × σ_pt, decisión, fecha y operador. Formato de I-PSEA-10.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.2 |
| ISO 13528:2022 | Anexo B |

Justificación: Evidencia del estudio de estabilidad

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Simple

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Analitos | CO, SO₂ |
| Tipo de estabilidad | Intrajornada (1 jornada de medición) |
| Criterio de aceptación | ¦x̄_inicio − x̄_fin¦ ≤ 0,3 × σ_pt |
| Modalidad transporte | No aplica (in situ) |

### Campos a completar

- Mediciones al inicio de la jornada — CO (media de n réplicas)

- Mediciones al inicio de la jornada — SO₂ (media de n réplicas)

- Mediciones al final de la jornada — CO (media de n réplicas)

- Mediciones al final de la jornada — SO₂ (media de n réplicas)

- Cálculo de |x̄_inicio − x̄_fin| para CO

- Cálculo de |x̄_inicio − x̄_fin| para SO₂

- Verificación: |Δx̄|(CO) ≤ 0,3 × σ_pt(CO)

- Verificación: |Δx̄|(SO₂) ≤ 0,3 × σ_pt(SO₂)

- Decisión de conformidad (CONFORME / NO CONFORME)

- Fecha, operador y firma de aprobación