# F-PSEA-12 — Formato de Reporte del Participante

Código: F-PSEA-12
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R1)
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Formato estandarizado que cada participante debe utilizar para reportar sus resultados de medición al PEA. Incluye: datos de identificación del participante (código anónimo), ronda, analito, nivel, resultado de medición, incertidumbre expandida (si aplica), método de medición utilizado, equipo/modelo del analizador, condiciones de medición, y observaciones. Diseñado para minimizar errores de transcripción y facilitar la carga al aplicativo R/Shiny.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.5, 7.4.1 |
| ISO 13528:2022 | 5.3 |

Justificación: Formato para que el participante reporte sus resultados

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Simple

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Participante | P1 = SIATA (código anónimo) |
| Analitos a reportar | CO, SO₂ |
| Datos por analito | Concentración mediana, incertidumbre expandida, cifras significativas |

### Campos a completar

- Código anónimo del participante

- Identificación de la ronda

- Resultado CO: concentración (μmol/mol o mg/m³)

- Resultado CO: incertidumbre expandida (U, k=2)

- Resultado CO: cifras significativas reportadas

- Resultado CO: método de medición utilizado

- Resultado CO: equipo/analizador (marca, modelo, serie)

- Resultado SO₂: concentración (μmol/mol o mg/m³)

- Resultado SO₂: incertidumbre expandida (U, k=2)

- Resultado SO₂: cifras significativas reportadas

- Resultado SO₂: método de medición utilizado

- Resultado SO₂: equipo/analizador (marca, modelo, serie)

- Condiciones de medición (T, P, HR)

- Fecha y hora de las mediciones

- Observaciones del participante

- Firma del participante