# F-PSEA-09 — Registro de Homogeneidad

Código: F-PSEA-09
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R2 — Fase 1)
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Registro de las pruebas de homogeneidad del ítem PT conforme a ISO 13528 Anexo B, adaptado a atmósferas generadas in situ. Incluye: ≥10 atmósferas independientes al mismo setpoint, réplicas de medición (≥2 por atmósfera), cálculo de s_hom, verificación del criterio s_hom ≤ 0,3 × σ_pt, decisión de conformidad, fecha, operador y aprobación. Formato de registro para I-PSEA-10.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.2 |
| ISO 13528:2022 | Anexo B |

Justificación: Evidencia del estudio de homogeneidad

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Compleja Fase 1

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Analitos | O₃, NO, NO₂ |
| Número de atmósferas | ≥10 por analito |
| Réplicas por atmósfera | ≥2 |
| Criterio de aceptación | s_hom ≤ 0,3 × σ_pt (por analito) |
| Complejidad | 3 estudios de homogeneidad independientes |

### Campos a completar

- Tabla de dato crudo: O₃ — ≥10 atmósferas × ≥2 réplicas

- Tabla de dato crudo: NO — ≥10 atmósferas × ≥2 réplicas

- Tabla de dato crudo: NO₂ — ≥10 atmósferas × ≥2 réplicas

- Cálculo de s_hom para O₃, NO, NO₂

- Verificación: s_hom(O₃) ≤ 0,3 × σ_pt(O₃)

- Verificación: s_hom(NO) ≤ 0,3 × σ_pt(NO)

- Verificación: s_hom(NO₂) ≤ 0,3 × σ_pt(NO₂)

- Decisión de conformidad por analito (CONFORME / NO CONFORME)

- Fecha, operador y firma de aprobación