# F-PSEA-12 — Formato de Reporte del Participante

Código: F-PSEA-12
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R2 — Fase 1)
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Formato estandarizado que cada participante debe utilizar para reportar sus resultados de medición al PEA. Incluye: datos de identificación del participante (código anónimo), ronda, analito, nivel, resultado de medición, incertidumbre expandida (si aplica), método de medición utilizado, equipo/modelo del analizador, condiciones de medición, y observaciones. Diseñado para minimizar errores de transcripción y facilitar la carga al aplicativo R/Shiny.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.5, 7.4.1 |
| ISO 13528:2022 | 5.3 |

Justificación: Formato para que el participante reporte sus resultados

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Compleja Fase 1

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Participantes | P1 (SIATA) + P2 (UPB) — doble reporte |
| Analitos a reportar | O₃, NO, NO₂ (cada participante reporta 3 resultados) |
| Total resultados | 6 resultados (3 analitos × 2 participantes) |

### Campos a completar — P1 (SIATA)

- Código anónimo P1

- Resultado O₃: concentración, incertidumbre, cifras significativas, método, equipo

- Resultado NO: concentración, incertidumbre, cifras significativas, método, equipo

- Resultado NO₂: concentración, incertidumbre, cifras significativas, método, equipo

### Campos a completar — P2 (UPB)

- Código anónimo P2

- Resultado O₃: concentración, incertidumbre, cifras significativas, método, equipo

- Resultado NO: concentración, incertidumbre, cifras significativas, método, equipo

- Resultado NO₂: concentración, incertidumbre, cifras significativas, método, equipo

### Campos comunes

- Condiciones de medición (T, P, HR) por participante

- Fechas y horas de las mediciones por jornada

- Observaciones de cada participante

- Firmas de ambos participantes