## Registro Participante
F-PSEA-05A — HOJA DE REGISTRO DEL PARTICIPANTE
Código: F-PSEA-05A | 12 | Versión: 0.1 | ISO/IEC 17043:2023 §7.2.1.3(j), §7.3.1
ENCABEZADO DEL FORMULARIO — Completar antes de enviar
Ronda | RONDA 1
Código de participante asignado | PSEA-PP202601-P2
Fecha límite de respuesta
Enviar a (email coordinador) | wilsonsalasc@gmail.com
Coordinador de contacto | Wilson Rafael Salas, 3184767422
SECCIÓN 1 — Datos del participante (datos solo para autorización ingreso y comunicaciones)
Campo | Respuesta |  |  |  | Obligatorio
Nombre completo |  |  |  |  | ✅
Cédula / Documento de identidad |  |  |  |  | ✅
Teléfono celular |  |  |  |  | ✅
Correo electrónico |  |  |  |  | ✅
Laboratorio / Entidad |  |  |  |  | ✅
Cargo / Rol |  |  |  |  | ✅
Acompañante (máximo 2 personas por laboratorio, incluyendo al titular)
Campo | Personal 1 |  | Personal 2
Nombre completo
Cédula
Rol en la ronda
SECCIÓN 2 — Analizadores
Campo | Analizador 1 | Analizador 2 | Analizador 3 | Analizador 4 | Analizador 4
Analito medido (CO / SO₂ / O₃ / NO / NO₂)
Fabricante
Modelo / Referencia
Número de serie
Método US-EPA de referencia
Fecha última calibración (DD/MM/AAAA)
Certificado de calibración vigente (Sí / No)
Incertidumbre expandida U (k=2) declarada
Unidad de salida del equipo
NOTA: Los equipos deben haber sido calibrados con CRM trazables al SI. Se solicita traer el certificado de calibración vigente el día de la ronda.
SECCIÓN 3 — Instrumentos auxiliares y equipos adicionales
Descripción del equipo / instrumento | Marca / Modelo | Nro. Serie (si aplica) | Cantidad
Ejemplos: computador portátil, cilindros de calibración propios, calibrador dinámico, aire cero, reguladores, UPS, multímetro, etc.
SECCIÓN 4 — Logística
Campo | Respuesta |  |  |  | Obligatorio
Medio de transporte al sitio (vehículo propio / taxi / transporte público / otro) |  |  |  |  | ✅
Hora estimada de llegada |  |  |  |  | ✅
Requiere estacionamiento (Sí/No — indicar tipo de vehículo si aplica) |  |  |  |  | ⬜ Opcional
Observaciones / requerimientos especiales |  |  |  |  | ⬜ Opcional
SECCIÓN 5 — Declaraciones (marcar cada ítem antes de devolver el formulario)
☐ | Confidencialidad: Me comprometo a no divulgar resultados propios ni de otros participantes hasta la publicación oficial del informe
☐ | Disponibilidad de equipos: Confirmo que los equipos declarados en la Sección 2 estarán disponibles y operativos en las fechas indicadas.
☐ | Veracidad de datos: Los datos suministrados en este formulario son verídicos y están actualizados.
☐ | Acuerdo de anonimato: Entiendo que mis resultados serán reportados con mi código de participante y no con mi nombre en el informe final.
Nombre y firma: |  |  | Fecha: