# P-PSEA-07 Diseno estadistico

## Objetivo

Establecer los criterios metrologicos y estadisticos para evaluar el desempeno de participantes en el PEA, incluyendo valor asignado, sigma_pt, incertidumbre, tratamiento de datos, homogeneidad, estabilidad y reglas de decision.

## Alcance

Aplica al analisis estadistico de rondas de ensayo de aptitud para gases contaminantes criterio. El procedimiento define el criterio tecnico; la ejecucion operativa en software se documenta en DG-PSEA-03, I-PSEA-04 e I-PSEA-05.

## Entradas

| Entrada | Uso |
| --- | --- |
| F-PSEA-12 | Dataset oficial consolidado para evaluacion de aptitud. |
| F-PSEA-11A y F-PSEA-11B | Datos preprocesados de homogeneidad y estabilidad. |
| P-PSEA-10 a P-PSEA-13 | Particularidades por analito. |
| ISO/IEC 17043 e ISO 13528 | Referencias normativas y estadisticas. |

## Actividades

- Definir o confirmar el valor asignado aplicable a cada analito y nivel.

- Definir o confirmar sigma_pt y su justificacion tecnica.

- Evaluar incertidumbre y su efecto en la interpretacion del desempeno.

- Revisar datos atipicos, consistencia interna y criterios de inclusion/exclusion.

- Evaluar homogeneidad y estabilidad como insumo para la validez de la ronda.

- Calcular estadisticos y puntuaciones de desempeno segun el criterio aprobado.

- Documentar resultados, advertencias y restricciones para el informe final.

## Salidas y registros

| Salida | Descripcion |
| --- | --- |
| F-PSEA-11C | Resultados de homogeneidad. |
| F-PSEA-11D | Resultados de estabilidad. |
| F-PSEA-13 | Informe final que incorpora los criterios estadisticos. |
| Registros de pt_app | Evidencia de procesamiento y resultados calculados. |

## Controles

- Mantener trazabilidad entre dataset, criterios aplicados, version de calculo y resultados emitidos.

- No modificar criterios durante una ronda sin autorizacion tecnica documentada.

- Separar el criterio estadistico del instructivo de uso del aplicativo.

- Evidenciar el tratamiento de H/E antes de interpretar resultados de desempeno.

## Documentos relacionados

| Codigo | Relacion |
| --- | --- |
| DG-PSEA-03 | Aplicativo que implementa los calculos. |
| I-PSEA-05 | Uso del modulo de analisis en pt_app. |
| P-PSEA-08 | Flujo tecnico de datos digitales. |
| P-PSEA-09 | Generacion y emision del informe de resultados. |
| P-PSEA-10 a P-PSEA-13 | Procedimientos por analito que citan este criterio. |

## Limites

- No es manual de usuario de pt_app.

- No define el contenido editorial completo del informe final.

- No sustituye el procedimiento de preparacion del item.

- No debe duplicarse dentro de los procedimientos por analito.