# P-PSEA-14 — Colusión y falsificación

Código: P-PSEA-14
Nivel: 2 — Procedimiento del Sistema de Gestión
Estado: maestro preliminar
Cláusulas ISO/IEC 17043:2023: 7.5.3, 7.5.4, 8.4
Oleada: 3
Prioridad: Oleada 3 (gobernanza)

## Descripción

Procedimiento para prevenir, detectar y tratar indicios de colusión o falsificación en el Programa de Ensayo de Aptitud (PEA). Define controles preventivos durante la planificación de ronda, criterios operativos y estadísticos para identificar patrones sospechosos, y el flujo de escalamiento cuando los indicios puedan comprometer la validez de los resultados, la confidencialidad, la imparcialidad o el control de valores sensibles.

Este procedimiento no sustituye el tratamiento formal de trabajo no conforme, no conformidades o acciones correctivas. Cuando un indicio se confirma o afecta la conformidad del ensayo, el caso se deriva a P-PSEA-15 y se documenta con los registros definidos para quejas, no conformidades o casos SGC según aplique.

## Contenido esperado

- Medidas preventivas contra colusión y falsificación incluidas en el plan de ronda (F-PSEA-05).

- Reglas de confidencialidad y segregación de información entre participantes, personal del PEA y responsables de análisis.

- Control de valores sensibles antes, durante y después de la ronda, incluyendo valor asignado, desviación estándar para evaluación de aptitud, concentraciones de referencia y resultados agregados.

- Revisión de datos reportados por participantes (F-PSEA-08) para identificar coincidencias anómalas, patrones de transcripción, resultados artificialmente similares o cambios no justificados.

- Revisión del dataset consolidado (F-PSEA-12) y de los resultados del análisis estadístico para detectar agrupamientos, tendencias o comportamientos incompatibles con independencia de medición.

- Criterios de evaluación del indicio: fuente, evidencia disponible, impacto potencial sobre el resultado, participantes involucrados y necesidad de contención.

- Escalamiento a trabajo no conforme, no conformidad o acción correctiva mediante P-PSEA-15 cuando el caso comprometa la validez del ensayo o el cumplimiento del SGC.

- Preservación de la confidencialidad operativa mediante P-PSEA-19 durante la investigación del indicio.

- Registro de decisiones, comunicaciones y evidencias asociadas al caso en el formato que corresponda (F-PSEA-14 u otro registro SGC aplicable).

## Dependencias

- F-PSEA-05 — Plan de ronda con medidas preventivas frente a colusión y falsificación.

- F-PSEA-08 — Datos reportados por participantes; insumo para detección de patrones sospechosos.

- F-PSEA-12 — Dataset consolidado de ronda; insumo para análisis estadístico y revisión de consistencia.

- P-PSEA-07 — Diseño estadístico; referencia para criterios de detección basados en resultados y patrones.

- P-PSEA-15 — Trabajo no conforme, no conformidades y acciones correctivas; ruta de tratamiento formal cuando el indicio se confirma o deriva en NC/CAPA.

- P-PSEA-16 — Divulgación y control de valores sensibles; control preventivo y correctivo sobre información crítica de la ronda.

- P-PSEA-19 — Confidencialidad operativa interna del PEA; protección de información durante la investigación del caso.

- DG-PSEA-02 — calaire-app; soporte para trazabilidad de participación, comunicaciones y registros operativos.

- DG-PSEA-03 — pt_app; soporte para análisis estadístico y revisión de patrones en datos consolidados.

## Flujo mínimo

- Definir en la planificación de ronda las medidas preventivas de independencia, confidencialidad y control de información.

- Recibir y consolidar los datos reportados por participantes, preservando la trazabilidad de versiones y fechas de entrega.

- Revisar los datos y resultados estadísticos para identificar indicios de colusión, falsificación o manipulación no justificada.

- Evaluar el indicio con base en evidencia objetiva, impacto potencial y participantes involucrados.

- Aplicar contención documental y de comunicación si el indicio puede afectar valores sensibles, confidencialidad o validez del informe.

- Escalar a P-PSEA-15 cuando el caso requiera tratamiento formal como TNC, NC o CAPA.

- Registrar la decisión final, las evidencias revisadas y las acciones tomadas.

## Límites de alcance

- No define criterios estadísticos nuevos; aplica los criterios definidos en P-PSEA-07 y en el diseño aprobado de ronda.

- No reemplaza el procedimiento de trabajo no conforme, no conformidades y acciones correctivas (P-PSEA-15).

- No reemplaza el control de valores sensibles (P-PSEA-16) ni la confidencialidad operativa (P-PSEA-19).

- No establece sanciones institucionales externas al PEA; documenta el control operativo, la evaluación técnica y el escalamiento dentro del SGC.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.5.3, 7.5.4, 8.4 |
| ISO 13528:2022 | — |

Justificación: La prevención y detección de colusión o falsificación protege la validez de los resultados del ensayo de aptitud, la confidencialidad de la información sensible y la imparcialidad del proveedor del PEA.

Fuente: fichas_resumen/ficha_P-PSEA-14.md