# I-PSEA-05: Instructivo de uso del modulo de analisis PT de pt_app

Codigo: I-PSEA-05
Tipo documental: Instructivo
Nombre: Instructivo de uso del modulo de analisis PT de pt_app
Version: 1.0
Fecha: 2026-06-18
Estado: Activo

## 1. Objetivo

Explicar el uso operativo del modulo de analisis de ensayos de aptitud en pt_app, incluyendo carga del dataset consolidado, seleccion de criterios estadisticos, ejecucion de calculos, revision de resultados de homogeneidad y estabilidad, generacion de graficos y exportacion del informe.

## 2. Alcance

Este instructivo aplica al analista PT responsable de ejecutar el analisis estadistico del ensayo de aptitud.

Incluye:

- Carga del dataset oficial consolidado (F-PSEA-12).

- Carga de datos preprocesados de homogeneidad y estabilidad (F-PSEA-11A, F-PSEA-11B).

- Seleccion de criterios estadisticos de acuerdo con P-PSEA-07.

- Ejecucion de calculos de valor asignado, sigma_pt, incertidumbre y desempeno.

- Revision de resultados de homogeneidad (F-PSEA-11C) y estabilidad (F-PSEA-11D).

- Generacion de graficos y tablas de resultados.

- Exportacion del informe final de resultados (F-PSEA-13).

No incluye:

- Definicion de criterios estadisticos (P-PSEA-07).

- Preprocesamiento de datos (I-PSEA-04).

- Procedimiento formal de generacion y emision del informe (P-PSEA-09).

- Gestion de quejas o apelaciones.

## 3. Responsabilidades y uso

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Analista PT | Ejecutar el analisis estadistico siguiendo este instructivo y P-PSEA-07. |
| Revisor tecnico | Verificar que los criterios aplicados sean los correctos y que los resultados sean consistentes. |
| Responsable del informe | Asegurar que F-PSEA-13 corresponda al analisis ejecutado y sea la version aprobada. |

El modulo de analisis se ejecuta bajo lo definido en DG-PSEA-03, P-PSEA-07 y P-PSEA-09.

## 4. Entradas

| Codigo / fuente | Descripcion |
| --- | --- |
| F-PSEA-12 | Datos oficiales consolidados para evaluacion de aptitud. |
| F-PSEA-11A | Datos preprocesados de homogeneidad. |
| F-PSEA-11B | Datos preprocesados de estabilidad. |
| P-PSEA-07 | Criterio estadistico de referencia. |

## 5. Salidas

| Codigo | Descripcion |
| --- | --- |
| F-PSEA-13 | Informe final de resultados. |
| F-PSEA-11C | Resultados de homogeneidad. |
| F-PSEA-11D | Resultados de estabilidad. |

## 6. Procedimiento resumido

- Verificar que el dataset consolidado (F-PSEA-12) sea la version oficial aprobada.

- Cargar los datos preprocesados de homogeneidad (F-PSEA-11A) y estabilidad (F-PSEA-11B).

- Seleccionar el criterio estadistico definido en P-PSEA-07.

- Ejecutar los calculos de valor asignado, sigma_pt, incertidumbre y desempeno.

- Revisar los resultados de homogeneidad (F-PSEA-11C) y estabilidad (F-PSEA-11D).

- Generar graficos y tablas de resultados.

- Exportar el informe final de resultados (F-PSEA-13).

- Conservar trazabilidad entre el analisis, los criterios aplicados y el informe generado.

## 7. Campos minimos

El analisis debe registrar como minimo:

- Identificador de ronda.

- Dataset consolidado utilizado (F-PSEA-12).

- Criterio estadistico aplicado (referencia a P-PSEA-07).

- Metodo de calculo del valor asignado y sigma_pt.

- Resultados de homogeneidad y estabilidad (F-PSEA-11C / F-PSEA-11D).

- Informe final generado (F-PSEA-13).

- Responsable del analisis y fecha de ejecucion.

## 8. Controles

- El dataset consolidado (F-PSEA-12) debe ser la unica entrada del modulo de analisis.

- Los criterios estadisticos aplicados deben corresponder a P-PSEA-07.

- Los resultados de H/E deben ser revisados antes de emitir el informe final.

- La version del informe (F-PSEA-13) debe estar trazable al analisis ejecutado.

- Cualquier ajuste o exclusion de datos debe quedar documentado y justificado.

## 9. Relaciones documentales

| Codigo | Relacion |
| --- | --- |
| DG-PSEA-03 | Documento general del aplicativo pt_app. |
| P-PSEA-07 | Criterio estadistico que gobierna el analisis. |
| P-PSEA-08 | Flujo tecnico que contextualiza el paso. |
| P-PSEA-09 | Procedimiento de generacion del informe de resultados. |
| F-PSEA-12 | Dataset que alimenta el analisis. |
| I-PSEA-04 | Instructivo de uso del preprocesador. |

## 10. Limites

- No reemplaza P-PSEA-07; solo explica como operar la herramienta.

- No reemplaza P-PSEA-09; complementa la parte operativa de generacion del informe.

- No define que es un outlier, como se calcula el valor asignado ni que es sigma_pt.

- No es un procedimiento de control de calidad.

- No describe el preprocesamiento; eso se cubre en I-PSEA-04.