# F-PSEA-05 Ficha basica de ronda EA

Código: F-PSEA-05
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R1)
Oleada: 1
Prioridad: 🟠 Alta

## Descripción

Formato para la confirmación formal de participación de un laboratorio en una ronda de EA. Incluye: datos del laboratorio participante, persona de contacto, analitos/niveles en los que participa, aceptación de términos y condiciones, declaración de confidencialidad y firma autorizada. Se envía al participante junto con las instrucciones pre-ronda (I-PSEA-09).

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.1, 7.3.4 |
| ISO 13528:2022 | — |

Justificación: Registro de aceptación/acuerdo del participante

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Simple

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Participante | P1 = SIATA |
| Analitos | CO, SO₂ |
| Niveles | Según P-PSEA-03 (CO) y P-PSEA-05 (SO₂) |
| Equipos del participante | 2 analizadores (1 CO, 1 SO₂) |
| Periodo | Semana 1: 20–25 de abril 2026 |
| Modalidad | In situ — medición en instalaciones del PEA |

### Campos a completar

- Código asignado al participante (anónimo)

- Razón social y datos de contacto SIATA

- Persona de contacto designada

- Analitos confirmados: CO, SO₂

- Niveles de concentración aceptados

- Firma de aceptación y fecha

- Declaración de confidencialidad firmada

- Acuerdo de condiciones de la ronda