# P-PSEA-08 Flujo tecnico de datos digitales del PEA

## Objetivo

Definir el flujo tecnico de datos digitales del PEA desde la captura en calaire-app hasta el preprocesamiento, analisis estadistico, generacion de subformatos H/E, consolidacion del dataset oficial y produccion del informe final.

## Alcance

Aplica a datos, archivos CSV simples, exportaciones oficiales, registros de procesamiento y salidas digitales generadas durante una ronda o evento del PEA. No convierte archivos tecnicos internos en formatos oficiales salvo decision documental explicita.

## Entradas

| Entrada | Uso |
| --- | --- |
| DG-PSEA-02 / calaire-app | Captura de participantes, ronda, cronogramas y datos reportados. |
| F-PSEA-09 | Exportacion oficial de datos de participantes. |
| F-PSEA-04 | Anexo tecnico de equipos e instrumentos cuando aplique. |
| CSV operativos | Archivos simples usados como soporte tecnico del flujo. |

## Actividades

- Identificar el origen de cada dato digital y su aplicativo responsable.

- Exportar desde calaire-app los datos oficiales requeridos para analisis.

- Registrar ingreso, validacion y preprocesamiento en pt_app.

- Generar subformatos de homogeneidad y estabilidad cuando aplique.

- Consolidar el dataset oficial para evaluacion de aptitud.

- Entregar resultados al modulo de analisis y al flujo de informe final.

- Clasificar CSV simples como evidencia oficial, soporte trazable, intermedio reproducible o transitorio.

## Matriz resumen de salidas

| Codigo / archivo | Funcion | Condicion |
| --- | --- | --- |
| F-PSEA-10 | Registro de preprocesamiento | evidencia_oficial |
| F-PSEA-11A | Datos preprocesados de homogeneidad | soporte_trazable |
| F-PSEA-11B | Datos preprocesados de estabilidad | soporte_trazable |
| F-PSEA-12 | Dataset oficial consolidado | evidencia_oficial |
| F-PSEA-13 | Informe final de resultados | evidencia_oficial |

## Controles

- Diferenciar F-PSEA-09 como exportacion desde calaire-app y F-PSEA-12 como dataset consolidado desde pt_app.

- Registrar el responsable y momento de generacion de cada archivo conservado.

- Mantener los CSV tecnicos como anexos del flujo, no como formatos F-PSEA independientes.

- Asegurar que las evidencias conservadas tambien se reflejen en la matriz de registros/evidencias correspondiente.

## Documentos relacionados

| Codigo | Relacion |
| --- | --- |
| DG-PSEA-02 | Origen digital de la ronda. |
| DG-PSEA-03 | Preprocesamiento, analisis e informe. |
| I-PSEA-04 | Uso del preprocesador. |
| I-PSEA-05 | Uso del modulo de analisis. |
| P-PSEA-07 | Criterio estadistico aplicado. |
| P-PSEA-09 | Generacion del informe final. |

## Limites

- No es instructivo de uso de aplicativos.

- No gobierna desarrollo, validacion o versionamiento de software.

- No define criterios estadisticos.

- No sustituye el control documental ni la matriz de registros conservados.