# F-PSEA-13 Informe final de resultados

Codigo: F-PSEA-13
Version: 0
Tipo: Formato maestro
Fuente base definida: EA-PP2026-R1-1-z-4-2a.docx
Aplicacion: Informe final de resultados del ensayo de aptitud.

## 1. Objetivo

Definir la estructura maestra del informe final de resultados del ensayo de aptitud, tomando como base el documento EA-PP2026-R1-1-z-4-2a.docx.

El informe final comunica a los participantes y partes autorizadas los resultados de la ronda, la metodologia aplicada, el tratamiento estadistico, la evaluacion de desempeno y las conclusiones tecnicas del PEA.

## 2. Fuente de referencia

El documento base identificado contiene, entre otros elementos:

- titulo del informe final del ensayo de aptitud;

- gases contaminantes criterio: SO2, CO, O3, NO, NO2;

- identificacion del proveedor;

- fecha del informe;

- introduccion;

- informacion del proveedor y del esquema;

- confidencialidad y uso del informe;

- roles de autorizacion y personal clave;

- participantes e instrumentacion;

- descripcion del ensayo y metodologia;

- items de ensayo y produccion;

- niveles de concentracion;

- homogeneidad y estabilidad;

- valor asignado y desviacion para evaluacion;

- compatibilidad metrologica;

- resultados y anexos.

## 3. Estructura minima del maestro

| Seccion | Contenido esperado |
| --- | --- |
| Portada | Codigo del informe, ronda, gases, proveedor, fecha y version. |
| Control documental | Codigo F-PSEA-13, version, elaboro, reviso, aprobo. |
| Resumen ejecutivo | Alcance, participantes, contaminantes y resultado general. |
| Confidencialidad | Reglas de uso, anonimato y destinatarios autorizados. |
| Informacion del esquema | Objetivo, alcance, normas de referencia y periodo de ejecucion. |
| Participantes e instrumentos | Codigos de laboratorio e instrumentos declarados, usando F-PSEA-04. |
| Metodologia | Descripcion del item, produccion, niveles y cronograma. |
| Homogeneidad y estabilidad | Resumen de resultados de F-PSEA-11 y subformatos 11A-D. |
| Tratamiento estadistico | Valor asignado, desviacion, incertidumbre, criterios y reglas de decision. |
| Resultados | Tablas por contaminante, nivel y participante anonimizado. |
| Evaluacion de desempeno | Estadisticos de desempeno y conclusiones por participante. |
| Casos o observaciones SGC | Quejas, NC o apelaciones si aplican. |
| Conclusiones | Resultado general y recomendaciones. |
| Anexos | Datos, tablas de calculo, H/E y soportes tecnicos. |

## 4. Insumos obligatorios

| Insumo | Uso en el informe |
| --- | --- |
| F-PSEA-04 | Participantes, equipos e instrumentos. |
| F-PSEA-07 | Niveles y valores del item. |
| F-PSEA-11 | Homogeneidad y estabilidad. |
| F-PSEA-12 | Dataset oficial consolidado. |
| P-PSEA-07 | Metodo estadistico y criterios de decision. |
| P-PSEA-09 | Procedimiento de generacion/emision del informe. |
| P-PSEA-16 | Control de valores sensibles. |
| P-PSEA-19 | Confidencialidad operativa. |

## 5. Reglas de control

- El informe debe usar codigos anonimizados de laboratorio.

- Los resultados preliminares no deben emitirse como version final.

- Todo cambio posterior a la aprobacion debe generar nueva version.

- Las tablas de resultados deben ser trazables a F-PSEA-12.

- Las conclusiones sobre H/E deben ser trazables a F-PSEA-11.

- Los casos de queja, NC o apelacion solo se incluyen si aplican y si estan cerrados o claramente identificados.

## 6. Criterio de completitud

F-PSEA-13 se considera completo cuando:

- contiene identificacion de ronda, proveedor, fecha y version;

- incluye metodologia y normas de referencia;

- reporta participantes de forma anonimizada;

- incorpora niveles, H/E, dataset oficial y resultados;

- presenta evaluacion de desempeno y conclusiones;

- fue revisado y aprobado por responsables autorizados;

- queda emitido por canal controlado segun P-PSEA-05 y P-PSEA-09.