# P-PSEA-21 — Divulgación de Valores

Código: P-PSEA-21
Nivel: 3 — Procedimiento Técnico del Esquema
Estado: placeholder
Cláusulas ISO/IEC 17043:2023: 7.4
Oleada: 2
Prioridad: 🟡 Media

## Descripción

Procedimiento para controlar la divulgación del valor asignado, la desviación típica para la evaluación del desempeño (σ_pt) y otros valores sensibles del esquema, antes y después de la emisión de los informes de resultados. Define quién tiene acceso a estos valores, en qué momento se divulgan, cómo se protegen durante el período de medición y cómo se comunican a los participantes una vez cerrada la ronda.

## Contenido esperado

- Política de divulgación de valores asignados

- Control de acceso a valores durante la ronda

- Momento de divulgación (pre-informe / post-informe)

- Protección de σ_pt y x_pt durante mediciones

- Comunicación de resultados a participantes

- Registros de divulgación

## Dependencias

- P-PSEA-06, P-PSEA-07, P-PSEA-26

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.2.3.5 |
| ISO 13528:2022 | — |

Justificación: Política de cuándo/cómo se comparte el valor asignado

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md